Tabela 1: Resumo das variáveis físico-químicas e biológicas

Table 1: Summary of physico-chemical and biological

| Parâmetro | Variável | Unidade | Equipamento | Técnica | Referência Bibliográfica | Local de análise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Temperatura | °C | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Físico | Turbidez | NTU | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Físico | Condutividade elétrica | uS/cm | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Físico | Potencial de Oxiredução | mV | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Químico | Oxigênio dissolvido | Mg/L | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Químico | pH | pH | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Químico | Sólidos Totais dissolvidos | g/L | HORIBA U-20 | Sonda Multiparâmetros |  | Campo |
| Químico | Fósforo Total | mg/L |  | Colorimetria | • APHA, AWWA, WEF, 21ªed 2005; • ABNT- NBR 12772; • Proc. De operação do Espectrofotômetro DR/2500. | Laboratório de Controle Analítico Análises Técnicas S.A |
| Químico | Nitrogênio Total | mg/L |  | Titulometria | • APHA, AWWA, WEF, 21ªED 2005, • ABNT – NBR13796; •Proc.internoControlab 2006. | Laboratório de Controle Analítico Análises Técnicas S.A |
| Químico | DBO | mg/L |  | Incubação | • ABNT – NBR 10664, 1989; • ABNT – NBR 12614, 1992. | Laboratório de Controle Analítico Análises Técnicas S.A |
| Biológico | Coliformes termo tolerantes | UFC |  | Técnica de membrana filtrante | APHA/AWWA, 20ªed, 1998. | Laboratório de Biociências da UnG. |

Fonte: Rares (2009) Source: Rares (2009).