## dez_2016
POPUCA BOTINHAS |  |  |  | Data | 2016-12-07 |  | sem chuva no dia anterior e também no dia
|  |  |  | P1 P2 P3: POPUCA |  | P4: JUNÇAO POPUCA BOTINHAS |  |  | P5 P6: BOTINHAS
Medidas de campo
| Ponto | pH | Temp. | CE (mS/cm) | OD |  | Ponto | pH | Temp. | CE | OD
| 1 | 7 | 22.8 | 445 | 1.97 |  | 2 | 7.3 | 23.2 | 461 | 1.4
|  | 7 | 22.8 | 445 | 1.86 |  |  | 7.2 | 23.2 | 461 | 1.3
|  | 7 | 22.8 | 445 | 1.75 |  |  | 7.3 | 23.2 | 461 | 1.4
| Média | 7 | 22.8 | 445 | 1.86 |  | Média | 7.2667 | 23.2 | 461 | 1.3667
| MUITO LIXO E ODOR DE ESGOTO | [5 empty] | ODOR SUAVE DE ESGOTO
| Ponto | pH | Temp. | CE | OD |  | Ponto | pH | Temp. | CE | OD
| 3 | 6.86 | 23.1 | 484 | 1.9 |  | 4 | 6.54 | 22.9 | 434 | 1.74
|  | 6.88 | 23.1 | 484 | 1.83 |  |  | 6.72 | 22.8 | 434 | 1.86
|  | 6.88 | 23 | 484 | 1.83 |  |  | 6.72 | 22.9 | 434 | 1.82
| Média | 6.8733 | 23.0667 | 484 | 1.8533 |  | Média | 6.66 | 22.8667 | 434 | 1.8067
| ODOR SUAVE DE ESGOTO | [5 empty] | ODOR SUAVE DE ESGOTO
| Ponto | pH | Temp. | CE | OD |  | Ponto | pH | Temp. | CE | OD
| 5 | 7.44 | 21.2 | 376 | 5.7 |  | 6 | 6.96 | 21.6 | 429 | 6.5
|  | 7.44 | 21.3 | 378 | 5.8 |  |  | 6.96 | 21.6 | 429 | 6.5
|  | 7.44 | 21.2 | 378 | 5.7 |  |  | 6.95 | 21.6 | 429 | 6.4
| Média | 7.44 | 21.2333 | 377.3333 | 5.7333 |  | Média | 6.9567 | 21.6 | 429 | 6.4667
| SEM ODOR | [5 empty] | SEM ODOR
Análises Laboratoriais
| Ponto | TU UNT) | ST (mg/L) | DBO (mg O2/L) | DQO (mg/L) | NT (mg/L) | Nitrato (mg/L) | Nitrito (mg/L) | E.coli (UFC/100mL) | PT (mg/L)
| 1 | 54 | 191 | 136 | 143.25 | 23.1401 | 0.4769 | 0.1 | 13000000 | 3.2
| 2 | 47 | 39 | 72 | 78.25 | 26.3285 | 0.37193 | 0.1 | 16000000 | 2.7
| 3 | 37 | 53 | 53 | 49.5 | 21.715 | 1.0798 | 0.005703 | 3000000 | 2.6
| 4 | 19 | 92 | 43 | 9.5 | 18.8889 | 0.53689 | 0.1 | 3000000 | 2
| 5 | 10 | 2 | 10 | 12 | 4.2029 | 1.6497 | 0.062163 | 120000 | 0.007
| 6 | 10 | 38 | 13 | 49.5 | 3 | 0.4859 | 0.1 | 16000 | 0.007
|  |  | P1 |  | P2 |  | P3 | P4 |  | P5 | P6
|  | Frasco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | DBO (mg/L) | 132 | 139 | 68 | 76 | 53 | 43 | pilha fraca | 10.4 | 13.7 | 12
|  | média | 1: 135.5; 3: 72; 9: 12.85
Relação DQO/DBO
|  | P1 | 1: 1.0533
|  | P2 | 1: 1.0868
|  | P3 | 1: 0.93396
|  | P4 | 1: 0.22093
|  | P5 | 1: 1.2
|  | P6 | 1: 3.8077

## Tabela_1
P1c1 | P1 |  | Ponto 1 |  | Ponto 2 |  | Ponto 3
7.9 | 7.5 |  | Março | Junho | Março | Junho | Março | Junho
25.1 | 18.9 | pH (upH) | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 8.2
411 | 400 | Temperatura (°C) | 25.1 | 18.9 | 25.2 | 18.4 | 25.2 | 19.5
6.8 | 7.9 | Condutividade elétrica (mS.cm-1) | 411 | 400 | 499 | 503 | 465 | 403
21 | 9.7 | Oxigênio dissolvido (mg.L-1) | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 1.3 | 4.2
14.8 | 6.6 | Turbidez (UNT) | 21 | 9.7 | 22 | 27.2 | 36 | 85.5
171 | 197 | DBO (mg.L-1) | 14.8 | 6.6 | 9.8 | 42.5 | 89 | 96
0.081 | 0.15 | Sólidos totais (mg.L-1) | 171 | 197 | 272 | 203 | 231 | 166
16000 | 5450 | Fósforo Total (mg.L-1) | 0.081 | 0.15 | 0.052 | 0.13 | 3.98 | 1.44
|  | Escherichia coli (UFC.100mL-1) | 16000 | 5450 | 15000 | 120000 | 1000000 | 500000